北京嘉和美康信息技术有限公司

嘉和集成平台规范

第三方系统生命体征文档

编    号：JHMK-RND-JHIP-906

版 本 号：R1-1.5

编    制：2018年10月18日

审    核：

批    准：

目录

嘉和集成平台规范

1 概述

2 介绍与目录

2.1 通用规范

2.2 接口清单

2.2.1 生命体征接口

3 接口详细规范

3.1 生命体征信息

4 修改记录

概述

本文档是针对嘉和集成平台（JHIP）的对外接口以及数据标准，制订了一系列的规范性标准，请相关人员相互遵守。

- 2 介绍与目录

  - 2.1通用规范

嘉和集成平台在没有特殊说明的情况下，对外均提供WebService接口，接口的输入参数和返回结果均为标准的字符串类型（String）；接口涉及的输入参数和返回结果均称为消息，而每个消息的格式均为XML方式的结构化字符串。具体消息例子如下表格所示：

<Request> <TheStr1>JJJJJJ</TheStr1> <TheStr2>ABCD123</TheStr2> <TheStr3>45678</TheStr3> <BIRTHDAY>2013-10-24</BIRTHDAY> </Request>

例子中，回车不是必须的字符可以省略。

  - 2.2接口清单

以下列表出嘉和集成平台涉及的接口：

清单中的最后更新是用于提醒相关人员，该接口最后调整过的时间，方便查询与更新。

    - 2.2.1生命体征接口

各系统提供生命体征WebServer接口统一为：VitaInterface（String XML）String，

请按照文档给出的WebServer名称进行命名。

新地址：http://172.20.2.246/soap/JHIPLIB.SOAP.BS.XmlService.cls?CfgItem=JH1040生命体征信息接收服务。

- 3接口详细规范

以下是各个接口的具体描述

    - 3.1生命体征信息

| 接口名称 | VitaInterface |  |  | 接口说明 | 生命体征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名/返回值 | 参数类型 |  |  | 输入、输出、返回 | 说明 |  |  |
| INPUTPARA | String |  |  | 输入 | 参考下面结构说明 |  |  |
| 返回值 | String |  |  | 成功标识 |  |  |  |
| INPUTPARA参数XML格式说明（全部XML字符串文本不区分大小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| <REQUEST> <Patient_id></Patient_id> <Visit_id ></Visit_id > <Dept_code></Dept_code> <Bed_no></Bed_no> <Heiget></Heiget> <Weiget></Weiget> <Circum></Circum> <Pain></Pain> <Relieve pain></Relieve pain> <Stool_times></Stool_times> <Total_input></Total_input> <Total_output></Total_output> <Invasive_DBP></Invasive_DBP> <Invasive_SBP></Invasive_SBP> <Noninvasive_DBP></Noninvasive_DBP> <Noninvasive_SBP></Noninvasive_SBP> <Temperature></Temperature> <Temperature_PC></Temperature_PC> <Pulse></Pulse> <Rhythm></Rhythm> <Breath></Breath> <Record_Time></Record_Time> <SYSTEMS> <!-- 循环 --> <Tubecode></Tubecode> <Tube></Tube> <Drainage></Drainage> </SYSTEMS> <Record_date></Record_date> <Message_time></Message_time> <TYPE></TYPE> <CRUDFLAG></CRUDFLAG> </REQUEST> |  |  |  |  |  |  |  |
| 字段名称 |  | 字段含义 |  |  |  | 备注 |  |
| Patient_id |  | 住院流水号 |  |  |  |  |  |
| Visit_id |  | 住院次数 |  |  |  |  |  |
| Dept_code |  | 科室代码 |  |  |  |  |  |
| Bed_no |  | 床号 |  |  |  |  |  |
| Heiget |  | 身高 |  |  |  |  |  |
| Weiget |  | 体重 |  |  |  |  |  |
| Circum |  | 腹围 |  |  |  |  |  |
| Pain |  | 疼痛强度 |  |  |  |  |  |
| Relieve pain |  | 止痛 |  |  |  |  |  |
| Stool_times |  | 大便次数 |  |  |  |  |  |
| Total_input |  | 总入量 |  |  |  |  |  |
| Total_output |  | 总出量 |  |  |  |  |  |
| Invasive_DBP |  | 血压1（有创舒张压） |  |  |  |  |  |
| Invasive_SBP |  | 血压2（有创收缩压） |  |  |  |  |  |
| Noninvasive_DBP |  | 血压3（无创舒张压） |  |  |  |  |  |
| Noninvasive_SBP |  | 血压4（无创舒张压） |  |  |  |  |  |
| Temperature |  | 体温1 |  |  |  |  |  |
| Temperature_PC |  | 体温2（物理降温后体温） |  |  |  |  |  |
| Pulse |  | 脉搏 |  |  |  |  |  |
| Rhythm |  | 心律 |  |  |  |  |  |
| Breath |  | 呼吸 |  |  |  |  |  |
| Record_Time |  | 生命体征项目记录时间 |  |  |  | 2018-11-27 15:30:00 |  |
| Tubecode |  | 管路号 |  |  |  |  |  |
| Tube |  | 管路 |  |  |  |  |  |
| Drainage |  | 引流量 |  |  |  |  |  |
| Record_date |  | 记录日期 |  |  |  | 2018-11-27 15:30:00 |  |
| Message_time |  | 消息时间 |  |  |  | 2018-11-27 15:30:00 |  |
| TYPE |  | 推送系统区分 |  |  |  | ICU、CMIS |  |
| CRUDFLAG |  | 增删改标记 |  |  |  | C、U、D |  |
| 返回值XML格式说明（全部XML字符串文本区分大小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| <RESPONSE> <RESULT_CODE> true</RESULT_CODE> <RESULT_CONTENT>成功</RESULT_CONTENT> </RESPONSE> |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULT_CODE |  |  | 结果编码 |  |  |  | true、false |
| RESULT_CONTENT |  |  | 结果描述 |  |  |  |  |

- 4修改记录

| 序号 | 修改时间 | 版本 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018-10-30 | V1.0 | 张兵 |  |
| 2 | 2018-11-07 | V1.0 | 张兵 | Xml添加最后两个字段 |